# คู่มือบริการ RAG: บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับนิติบุคคลและธุรกิจ (PEA e-Service COS Corporate)

# 1. หัวข้อบริการ (Service Topic & Information)

หมวดหมู่หลัก (Category): ลูกค้าธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ราชการ (Corporate & Business Customer)
ชื่อบริการ (Service Name): บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ประเภทนิติบุคคล (New Electricity Connection - Corporate)
กลุ่มผู้รับบริการ (Target Group): บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, โรงงานอุตสาหกรรม, องค์กรธุรกิจ, หน่วยงานราชการ

# 2. ลิงก์หน้าเว็บและระบบที่เกี่ยวข้อง (Service URLs & External Portals)

• หน้าหลัก Sabuy Service: https://sabuyservice.pea.co.th/
• เมนูย่อยลูกค้าธุรกิจ: https://sabuyservice.pea.co.th/sub-menu/a8d26dc6-5057-420a-98a3-08dcb8233569
• ลิงก์ระบบยื่นคำร้องนิติบุคคล (PEA COS Corporate): https://eservice.pea.co.th/cos/Corporate/
• ระบบติดตามสถานะคำร้อง: https://sabuyservice.pea.co.th/status/login

# 3. ฐานข้อมูลความรู้สำหรับระบบ RAG (RAG Knowledge Base)

## 3.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ (Overview & Objectives)

บริการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับนิติบุคคลและผู้ประกอบการธุรกิจ รองรับการขอติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง การติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย และการขอใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (TOU / อัตราปกติ) ผ่านระบบออนไลน์

## 3.2 คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการและเงื่อนไข (Eligibility & Requirements)

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพาณิชย์ หรือหน่วยงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
2. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสัญญาเช่าสถานที่ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. มีแผนผังระบบไฟฟ้า (Single Line Diagram) ที่รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีไฟแรงสูง/โหลดขนาดใหญ่)

## 3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม (Required Documents)

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3-6 เดือน)
2. สำเนา ภพ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
4. หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
5. เอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือสัญญาเช่าสถานที่ประกอบการ
6. แบบแปลนไฟฟ้าและ Single Line Diagram (กรณีขอไฟฟ้าแรงสูง/ติดตั้งหม้อแปลง)

## 3.4 ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Step-by-Step Guide)

1. เข้าเว็บไซต์ https://sabuyservice.pea.co.th เลือก 'ลูกค้าธุรกิจ/อุตสาหกรรม/ราชการ' -> 'บริการขอใช้ไฟฟ้าใหม่'
2. เข้าสู่ระบบ https://eservice.pea.co.th/cos/Corporate/ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
3. กรอกข้อมูลองค์กร สถานที่ตั้ง ปริมาณโหลดความต้องการไฟฟ้า (kW/kVA) และพิกัดแรงดัน (แรงต่ำ 220/380V หรือแรงสูง 22kV/33kV/115kV)
4. อัปโหลดเอกสารนิติบุคคลและแบบแปลนไฟฟ้า
5. วิศวกร กฟภ. ตรวจสอบความจุระบบจำหน่าย (Feeder Capacity) และนัดหมายเข้าสำรวจหน้างาน
6. จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และแจ้งชำระเงิน
7. ตรวจสอบระบบและติดตั้งมิเตอร์/เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

## 3.5 ข้อมูลทางเทคนิค ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนด (Technical & Pricing Details)

ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม:
- ประเภท 3 กิจการขนาดกลาง (โหลดเกิน 30 kW ขึ้นไป)
- ประเภท 4 กิจการขนาดใหญ่ (โหลดเกิน 1,000 kW หรือใช้พลังงานเกิน 250,000 หน่วย/เดือน)
- ประเภท 5 กิจการเฉพาะอย่าง (โรงแรม โรงพยาบาล)
สามารถเลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU: Time of Use) เพื่อบริหารจัดการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในช่วง Off-Peak

## 3.6 ช่องทางติดต่อ สอบถาม และติดตามผล (Contact & Status Tracking)

1129 PEA Contact Center หรือ กองบริการธุรกิจขนาดใหญ่ กฟภ. เขต

## 3.7 ชุดคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (RAG QA Chunks)

Q1: หากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมมีกำลังไฟไม่พอ ต้องทำอย่างไร?

A1: กฟภ. จะดำเนินการสำรวจเพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หรือเสนอติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายสำหรับสถานประกอบการ

Q2: สามารถขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) สำหรับบริษัทได้หรือไม่?

A2: ได้ โดยสามารถลงทะเบียน e-Tax ผ่าน sabuyservice.pea.co.th เพื่อรับเอกสารภาษีทางอีเมลอัตโนมัติ