# คู่มือบริการ RAG: บริการติดตั้ง PEA Solar Rooftop และขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า

# 1. หัวข้อบริการ (Service Topic & Information)

หมวดหมู่หลัก (Category): บริการ EV Solar และ REC (Solar Energy & Grid Connection)
ชื่อบริการ (Service Name): บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PEA Solar) และขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า
กลุ่มผู้รับบริการ (Target Group): เจ้าของบ้านพักอาศัย, ธุรกิจ SME, โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

# 2. ลิงก์หน้าเว็บและระบบที่เกี่ยวข้อง (Service URLs & External Portals)

• หน้าหลัก Sabuy Service: https://sabuyservice.pea.co.th/
• เมนู EV Solar และ REC: https://sabuyservice.pea.co.th/sub-menu/9c59af8a-264f-450b-98a4-08dcb8233569
• เว็บไซต์ PEA Solar: https://solar.pea.co.th/
• ระบบติดตามสถานะคำร้อง: https://sabuyservice.pea.co.th/status/login

# 3. ฐานข้อมูลความรู้สำหรับระบบ RAG (RAG Knowledge Base)

## 3.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ (Overview & Objectives)

บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) แบบ One-Stop Service โดย กฟภ. ดูแลตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบโครงสร้าง ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์มาตรฐานสูง การขอใบอนุญาตราชการทุกขั้นตอน พร้อมบริการขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Connection Study) สำหรับผู้ที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยตนเอง

## 3.2 คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการและเงื่อนไข (Eligibility & Requirements)

เจ้าของบ้าน อาคาร หรือโรงงานที่มีพื้นที่หลังคาแข็งแรงและต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน

## 3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม (Required Documents)

1. สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. บิลค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 6-12 เดือน (หมายเลข CA 12 หลัก)
3. แผนผังหลังคา (Roof Layout) และโครงสร้างอาคาร
4. Single Line Diagram และเอกสารรับรอง Inverter (กรณีขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงอย่างเดียว)

## 3.4 ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Step-by-Step Guide)

1. ยื่นคำร้องผ่าน https://sabuyservice.pea.co.th เลือก 'บริการ Solar' หรือ 'ขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยง'
2. ระบุขนาดติดตั้งที่ต้องการ (kWp) หรือพฤติกรรมการใช้ไฟ
3. วิศวกร กฟภ. เข้าสำรวจโครงสร้างหลังคาและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Payback Period)
4. ดำเนินการติดตั้งและขออนุญาตขนานไฟกับ กฟภ. และ กกพ.
5. เปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบสองทิศทาง (Bidirectional Meter) และเปิดระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์

## 3.5 ข้อมูลทางเทคนิค ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนด (Technical & Pricing Details)

แพ็กเกจ Solar สำหรับบ้านพักอาศัย:
- ขนาด 3 kWp (ประหยัดค่าไฟ ~1,500 - 2,000 บาท/เดือน)
- ขนาด 5 kWp (ประหยัดค่าไฟ ~2,500 - 3,500 บาท/เดือน)
- ขนาด 10 kWp (ประหยัดค่าไฟ ~5,000 - 7,000 บาท/เดือน)
รับประกันแผงโซลาร์เซลล์ 25 ปี และรับประกันอินเวอร์เตอร์ 5-10 ปี พร้อมระบบ Monitoring ดูผลผลิตไฟฟ้ารายวันผ่านสมาร์ตโฟน

## 3.6 ช่องทางติดต่อ สอบถาม และติดตามผล (Contact & Status Tracking)

1129 PEA Contact Center หรือ กองพัฒนาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ กฟภ.

## 3.7 ชุดคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (RAG QA Chunks)

Q1: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์สามารถขายคืนให้ กฟภ. ได้หรือไม่?

A1: สามารถเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเพื่อขายไฟส่วนเกินคืนให้ กฟภ. ตามอัตราที่ กกพ. กำหนดได้