# คู่มือบริการ RAG: บริการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้า (PEA Sabuy Service)

# 1. หัวข้อบริการ (Service Topic & Category)

หมวดหมู่หลัก: บริการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้า (Testing & Calibration Services)
ชื่อบริการ: บริการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าระดับห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า, ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารพาณิชย์, ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
บริการย่อยที่ครอบคลุม: ขอทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Testing), ขอทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ, ขอติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบกรณีเครื่องวัดผิดปกติ

# 2. ลิงก์หน้าเว็บ (Service Links & URLs)

ลิงก์หน้าหลัก (Main Portal URL): https://sabuyservice.pea.co.th/
ลิงก์เมนูย่อย (Sub-menu URL): https://sabuyservice.pea.co.th/sub-menu/84f60635-e826-4345-98a5-08dcb8233569
ลิงก์แบบฟอร์มคำขอ (Form URL): https://sabuyservice.pea.co.th/ (เข้าสู่เมนูทดสอบและสอบเทียบ)
ลิงก์ติดตามสถานะ (Tracking URL): https://sabuyservice.pea.co.th/status/login

# 3. ฐานข้อมูลสำหรับทำ RAG (RAG Knowledge Base Content)

## 3.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของบริการ (Overview & Objectives)

บริการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 พร้อมเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัยและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการ (Lab Test) และทดสอบหน้างาน (Field Test) เพื่อรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนนำไปใช้งานจริง

## 3.2 คุณสมบัติผู้ขอรับบริการและเงื่อนไข (Eligibility & Conditions)

1. ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการใบรับรองผลทดสอบตามมาตรฐาน กฟภ. / มอก. / IEC / IEEE
2. เจ้าของโรงงานหรืออาคารที่ต้องการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือทดสอบประจำปี
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สงสัยว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของตนทำงานผิดปกติ (หมุนเร็วเกินจริง)

## 3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม (Required Documents)

1. ใบคำร้องขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ
2. รายละเอียดสเปกของอุปกรณ์ (Nameplate / Technical Specification / Manual)
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำร้อง หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล

## 3.4 ขั้นตอนการยื่นขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ (Step-by-step Procedures)

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เว็บไซต์ https://sabuyservice.pea.co.th เลือกหมวด 'บริการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้า'
ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทบริการ (ทดสอบหม้อแปลง / ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า / ขอติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบ)
ขั้นตอนที่ 3: กรอกรายละเอียดอุปกรณ์ สถานที่ทดสอบ (ส่งเข้า Lab หรือทดสอบ On-site)
ขั้นตอนที่ 4: เจ้าหน้าที่จัดทำใบเสนอราคาและตารางนัดหมายการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานสากล
ขั้นตอนที่ 6: ออกรายงานผลการทดสอบอย่างเป็นทางการ (Test Report / Certificate of Calibration)

## 3.5 รายละเอียดบริการทางเทคนิคและอัตราค่าธรรมเนียม/แพ็กเกจ (Technical Details & Pricing)

【ขอบเขตงานทดสอบสำคัญ】
1. ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า: ทดสอบอัตราส่วนแรงดัน (Turn Ratio), ความต้านทานขดลวด (Winding Resistance), การสูญเสียในแกนเหล็กและขดลวด (No-load / Load Loss), ค่าความทนทานต่อแรงดันเกิน (High Voltage Withstand Test), และการวิเคราะห์สารเคมีในน้ำมันหม้อแปลง (DGA - Dissolved Gas Analysis)
2. ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง: Instrument Transformer (CT/VT), Circuit Breaker, Disconnecting Switch, Surge Arrester, สายเคเบิลแรงสูง
3. ตรวจสอบมิเตอร์เปรียบเทียบ: นำมิเตอร์มาตรฐานที่มีความเที่ยงตรงสูงไปติดตั้งขนานกับมิเตอร์ของลูกค้าเพื่อบันทึกและเปรียบเทียบค่าความถูกต้อง หากพบว่ามิเตอร์ กฟภ. คลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์มาตรฐาน กฟภ. จะดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์และปรับปรุงยอดค่าไฟให้ถูกต้อง

## 3.6 ช่องทางการติดต่อและติดตามสถานะงานบริการ (Contact & Tracking)

ติดตามสถานะผ่านเว็บไซต์: https://sabuyservice.pea.co.th/status/login
ติดต่อ: 1129 PEA Contact Center หรือ กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า กฟภ.

## 3.7 ชุดข้อมูลคำถาม-คำตอบสำหรับ RAG (FAQ & Q&A Chunks)

Q1: หากสงสัยว่ามิเตอร์ไฟหมุนเร็วผิดปกติ มีขั้นตอนอย่างไร?

A1: สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ในเมนู "ขอติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบ กรณีผิดปกติ" เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องมือวัดมาตรฐานไปติดตั้งเปรียบเทียบเป็นเวลา 7-14 วัน เพื่อวิเคราะห์ความแม่นยำ

Q2: ผลการทดสอบของ กฟภ. นำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายหรือการส่งออกได้หรือไม่?

A2: ได้ เนื่องจากห้องปฏิบัติการของ กฟภ. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จึงได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล