# คู่มือบริการ RAG: บริการขอขยายเขตระบบไฟฟ้าและย้ายเสาไฟฟ้า (PEA COS Expansion & Relocation)

# 1. หัวข้อบริการ (Service Topic & Information)

หมวดหมู่หลัก (Category): ลูกค้าบ้านอยู่อาศัย และ ธุรกิจ (Network Expansion & Civil Works)
ชื่อบริการ (Service Name): บริการขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและย้ายแนวเสาไฟฟ้า (Grid Expansion & Pole Relocation)
กลุ่มผู้รับบริการ (Target Group): เจ้าของที่ดิน, โครงการหมู่บ้านจัดสรร, โรงงาน, ผู้ที่ต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล, เจ้าของอาคารที่ต้องการย้ายเสาไฟกีดขวางทางเข้า-ออก

# 2. ลิงก์หน้าเว็บและระบบที่เกี่ยวข้อง (Service URLs & External Portals)

• หน้าหลัก Sabuy Service: https://sabuyservice.pea.co.th/
• ระบบรับคำร้องขยายเขต (PEA COS): https://peacos.pea.co.th/
• ระบบติดตามสถานะคำร้อง: https://sabuyservice.pea.co.th/status/login

# 3. ฐานข้อมูลความรู้สำหรับระบบ RAG (RAG Knowledge Base)

## 3.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ (Overview & Objectives)

บริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องการขยายแนวเสาไฟฟ้าและสายส่งเข้าไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง รวมถึงบริการย้ายแนวเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า หรือหม้อแปลงไฟฟ้าที่กีดขวางทางเข้า-ออกอาคาร หรือเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และงานก่อสร้าง

## 3.2 คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการและเงื่อนไข (Eligibility & Requirements)

1. ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่มีสถานที่ตั้งอยู่นอกแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมของ กฟภ.
2. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการย้ายเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่กีดขวาง
3. เส้นทางที่จะปักเสาพาดสายต้องเป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือได้รับหนังสือยินยอมให้ผ่านที่ดินจากเจ้าของที่ดินแปลงอื่น

## 3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม (Required Documents)

1. สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินของสถานที่ขอรับบริการ
3. แผนที่สังเขปแสดงตำแหน่งที่ดินและแนวเส้นทางที่ต้องการขยายเขต/ย้ายเสา
4. หนังสือยินยอมให้ปักเสาพาดสายผ่านที่ดิน (กรณีแนวสายไฟต้องผ่านที่ดินบุคคลอื่น)

## 3.4 ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Step-by-Step Guide)

1. ยื่นคำร้องผ่าน https://sabuyservice.pea.co.th หรือ https://peacos.pea.co.th เลือก 'ขอขยายเขตไฟฟ้า' หรือ 'ขอย้ายเสาไฟฟ้า'
2. กรอกข้อมูลพิกัดสถานที่และแนบไฟล์เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
3. ช่างสำรวจ กฟภ. นัดหมายลงพื้นที่สำรวจแนวทาง ออกแบบวิศวกรรม และคำนวณจำนวนเสา/สายไฟ
4. กฟภ. จัดทำใบประมาณการค่าใช้จ่ายการขยายเขต/ย้ายเสาไฟ
5. ลูกค้าชำระเงินตามใบแจ้งหนี้
6. ทีมงานช่าง กฟภ. เข้าดำเนินการก่อสร้าง ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์
7. ตรวจสอบระบบและจ่ายกระแสไฟฟ้า

## 3.5 ข้อมูลทางเทคนิค ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนด (Technical & Pricing Details)

เงื่อนไขการขยายเขต:
- กรณีบ้านพักอาศัยหลังเดียว ระยะทางไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของ กฟภ. อาจได้รับสิทธิขยายเขตฟรีตามนโยบายรัฐบาล/กฟภ.
- กรณีระยะทางไกล โครงการจัดสรร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายเขตตามจริง

## 3.6 ช่องทางติดต่อ สอบถาม และติดตามผล (Contact & Status Tracking)

1129 PEA Contact Center หรือ แผนกบริการและปฏิบัติการการไฟฟ้าในพื้นที่

## 3.7 ชุดคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (RAG QA Chunks)

Q1: เสาไฟฟ้าหน้าบ้านขวางทางเข้าโรงรถ ขอย้ายได้ไหมและมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

A1: สามารถยื่นขอย้ายได้ โดย กฟภ. จะส่งช่างไปสำรวจตำแหน่งใหม่ที่ปลอดภัย หากเป็นการย้ายเพื่อความสะดวกส่วนตัวผู้ขอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงและอุปกรณ์ในการย้าย

Q2: การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสวน/ไร่นา ใช้เวลานานเท่าใด?

A2: ขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนเสา โดยเฉลี่ยประมาณ 15 - 45 วันทำการหลังชำระเงิน