# คู่มือบริการ RAG: บริการขอเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า (PEA Transformer Rental S315)

# 1. หัวข้อบริการ (Service Topic & Information)

หมวดหมู่หลัก (Category): บริการจัดหาและให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Rental)
ชื่อบริการ (Service Name): บริการขอเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Rental Service - Form S315)
กลุ่มผู้รับบริการ (Target Group): โรงงานอุตสาหกรรม, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจชั่วคราว, งานอีเวนต์, ลูกค้าที่หม้อแปลงเดิมชำรุดส่งซ่อม

# 2. ลิงก์หน้าเว็บและระบบที่เกี่ยวข้อง (Service URLs & External Portals)

• หน้าหลัก Sabuy Service: https://sabuyservice.pea.co.th/
• เมนูจัดหาและให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า: https://sabuyservice.pea.co.th/sub-menu/4fc04d8e-5d37-44e3-98a7-08dcb8233569
• แบบฟอร์มขอเช่าหม้อแปลง (S315): https://sabuyservice.pea.co.th/y-form2/serviceForm/S315
• ระบบติดตามสถานะคำร้อง: https://sabuyservice.pea.co.th/status/login

# 3. ฐานข้อมูลความรู้สำหรับระบบ RAG (RAG Knowledge Base)

## 3.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ (Overview & Objectives)

บริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าสำเร็จรูปพร้อมใช้งานจาก กฟภ. เพื่อรองรับความต้องการใช้งานไฟฟ้าชั่วคราว หรือใช้เป็นหม้อแปลงสำรองฉุกเฉินระหว่างรอการซ่อมแซม/จัดซื้อหม้อแปลงใหม่ มีขนาดพิกัดให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของโหลด

## 3.2 คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการและเงื่อนไข (Eligibility & Requirements)

1. ผู้ประกอบการ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือหน่วยงานราชการ
2. สถานที่ติดตั้งมีความพร้อมและปลอดภัยในการรับไฟแรงสูงจากระบบจำหน่าย กฟภ.

## 3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม (Required Documents)

1. สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. แผนผังสถานที่ติดตั้งหม้อแปลง (Single Line Diagram / Location Map)
3. รายละเอียดโหลดความต้องการไฟฟ้า และระยะเวลาที่ต้องการเช่า

## 3.4 ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Step-by-Step Guide)

1. เข้าลิงก์แบบฟอร์มโดยตรง https://sabuyservice.pea.co.th/y-form2/serviceForm/S315
2. กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมล และที่อยู่สถานที่ขอรับบริการ (จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์)
3. เลือกประเภทธุรกิจ ระบุขนาดหม้อแปลง (kVA) จำนวนเครื่อง วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด และช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
4. กดยืนยันบันทึกข้อมูล
5. เจ้าหน้าที่ กฟภ. ติดต่อกลับ เสนอราคาค่าเช่าและค่าติดตั้ง พร้อมทำสัญญาเช่า
6. กฟภ. ดำเนินการขนส่ง ติดตั้ง และทดสอบจ่ายไฟ

## 3.5 ข้อมูลทางเทคนิค ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนด (Technical & Pricing Details)

ขนาดหม้อแปลงที่มีให้เช่า: ตั้งแต่ 50, 100, 160, 250, 315, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000 จนถึง 2500 kVA (แรงดัน 22 kV / 33 kV)

## 3.6 ช่องทางติดต่อ สอบถาม และติดตามผล (Contact & Status Tracking)

1129 PEA Contact Center หรือ กองบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟภ.

## 3.7 ชุดคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (RAG QA Chunks)

Q1: กรณีหม้อแปลงโรงงานระเบิด สามารถเช่าด่วนได้เร็วที่สุดเมื่อใด?

A1: กฟภ. มีทีมบริการฉุกเฉิน สามารถจัดส่งและติดตั้งหม้อแปลงสำรองได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความพร้อมหน้างาน

Q2: สัญญาเช่าคิดอัตราค่าบริการอย่างไร?

A2: คิดตามขนาด kVA และระยะเวลาเช่า (รายวัน/รายเดือน) รวมค่าประกันอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง/รื้อถอน