# คู่มือบริการ RAG: บริการตรวจสอบรีเลย์ป้องกันและตรวจหาจุดร้อนทางไฟฟ้า (Relay Protection & Thermal Scan)

# 1. หัวข้อบริการ (Service Topic & Information)

หมวดหมู่หลัก (Category): บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (Protection & Diagnostic)
ชื่อบริการ (Service Name): บริการตรวจสอบระบบรีเลย์ป้องกัน และตรวจหาจุดร้อน/จุดสัมผัสทางไฟฟ้า (Relay & Thermal Scan)
กลุ่มผู้รับบริการ (Target Group): โรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้า SPP/VSPP, อาคารขนาดใหญ่

# 2. ลิงก์หน้าเว็บและระบบที่เกี่ยวข้อง (Service URLs & External Portals)

• หน้าหลัก Sabuy Service: https://sabuyservice.pea.co.th/
• บริการรีเลย์: https://sabuyservice.pea.co.th/service/54298514-bca8-4f64-1402-08dcb7573509
• บริการตรวจหาจุดร้อน: https://sabuyservice.pea.co.th/service/052e5951-63bd-49a2-1404-08dcb7573509
• ระบบติดตามสถานะคำร้อง: https://sabuyservice.pea.co.th/status/login

# 3. ฐานข้อมูลความรู้สำหรับระบบ RAG (RAG Knowledge Base)

## 3.1 ภาพรวมและวัตถุประสงค์ (Overview & Objectives)

บริการตรวจสอบระบบรีเลย์ป้องกันไฟฟ้า (Protection Relay) เพื่อความปลอดภัยและการตัดตอนวงจรอย่างแม่นยำ พร้อมบริการตรวจหาจุดร้อนและจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด (Thermal Imaging), กล้อง Ultrasonic, กล้องโคโรนา (Corona Camera) และโดรน (Drone) ตรวจสอบแนวสายส่ง เพื่อตรวจจับจุดต่อที่หลวมหรือเสื่อมสภาพก่อนเกิดเพลิงไหม้

## 3.2 คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการและเงื่อนไข (Eligibility & Requirements)

สถานประกอบการที่มีระบบรีเลย์ป้องกันแรงสูง หรือต้องการตรวจจับความร้อนในตู้ไฟฟ้าขณะจ่ายไฟปกติ

## 3.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม (Required Documents)

1. Relay Setting Sheet 2. รายการตู้สวิตช์บอร์ดและจุดเชื่อมต่อที่ต้องการสแกนความร้อน

## 3.4 ขั้นตอนการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (Step-by-Step Guide)

1. ยื่นขอรับบริการผ่าน https://sabuyservice.pea.co.th
2. เลือกบริการทดสอบรีเลย์ หรือตรวจหาจุดร้อน
3. เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตรวจสแกนขณะระบบไฟฟ้าใช้งานจริง (ไม่ต้องดับไฟสำหรับ Thermal Scan)
4. ส่งมอบรายงานภาพถ่ายความร้อน ระบุระดับความรุนแรง (Delta T) และข้อแนะนำในการแก้ไขจุดต่อ

## 3.5 ข้อมูลทางเทคนิค ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนด (Technical & Pricing Details)

เทคโนโลยีที่ใช้:
- Relay: Function test, Injection test, RTDS (Real-Time Digital Simulator), Witness Test ตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อ กฟภ. 2559
- Thermal & Diagnostic: กล้องตรวจจับความร้อนความละเอียดสูง, กล้องตรวจจับการคายประจุโคโรนา (Corona Discharge), การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone Inspection)

## 3.6 ช่องทางติดต่อ สอบถาม และติดตามผล (Contact & Status Tracking)

1129 PEA Contact Center

## 3.7 ชุดคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (RAG QA Chunks)

Q1: การตรวจ Thermal Scan ต้องดับไฟหรือไม่?

A1: ไม่ต้องดับไฟ และต้องทำในขณะที่มีการใช้โหลดไฟฟ้าจริงอย่างน้อย 40-50% เพื่อให้เห็นความร้อนที่จุดสัมผัสได้อย่างชัดเจน